提案における提出内容チェックリスト

| 提出内容（チェックリスト） |  |  | 記載確認 (記載した項目に は○を記入) |
| --- | --- | --- | --- |
| ８（１） |  | 技術提案 | ー |
|  | ア | 実施方針 |  |
|  | ア オ | システム構成図 |  |
|  | イ | 太陽光発電設備の定格出力（kW）、設備仕様 |  |
|  | ウ | 太陽光発電電力の自家消費量（kWh）、 温室効果ガス排出削減量（t-CO2）、自家消費率（％） |  |
|  | エ | 太陽光発電設備の設置場所、方法 |  |
|  |  | JIS C8955(2017)に定められている荷重（風圧、積雪、地震）に対する、太陽光発電設備の耐荷重（風速、積雪量、震度等） |  |
|  |  | 太陽光発電設備の単位面積当たりの重量（kg/m2) ※基礎、パネル重量込み |  |
|  | オ | 非常時の利用、操作方法 （非常用コンセント（設置個数）、非常時に必要な機器の操作等） |  |
|  |  | 自立運転時に太陽光発電設備から使用可能な出力 （取出し口ごとの出力(kW)と総出力(kW)） |  |
|  | カ | 真庭市の特性を生かした付加提案 |  |
| ８（２） |  | 実施体制 | ー |
|  | ア | 事業実施体制図 |  |
|  | イ | 工事計画概要、実施体制、スケジュール |  |
|  | ウ | 真庭市内に事業所のある事業者活用への考え方 |  |
|  | エ | 維持管理計画（定期点検、設備交換計画、遠隔監視の有無等）、 実施体制、スケジュール |  |
|  | オ | 代表事業者の経営状況（営業利益率、流動比率、自己資本比率等） |  |
|  | カ | 事業資金計画 |  |
|  | キ | 故障、緊急時の対応体制図 |  |
|  | ク | 事業実施中のリスクに対する対策 |  |